## 1) etusivu
ENERGICERTIFIKAT 2018
Byggnadens namn och address:
Permanent byggnadsbeteckning:
Byggnaden färdigställd år:
Byggnadens användningskategori:
Certifikatnummer:
Energicertifikatet har upprättats
☐ för en ny byggnad I samband med att bygglov söks
☐ för en ny byggnad när den tas I bruk
☐ för en befintlig byggnad, datum för iakttagelser på plats
Energiprestandaklass
| Beräknat jämförelsetal för byggnadens energiprestanda (E-talet) |  |  | kWhE /(m2år)
| Krav för E-talet för en ny byggnad |  |  | <
Certifikatet upprättat av: |  | Företag:
Digital signatur:
Datum för upprättandet: |  |  | Sista giltighetsdag:

## 2) E-luokka
SAMMANDRAG ÖVER BYGGNADENS ENERGIPRESTANDA
Beräknad förbrukning av köpt energi och jämförelsetal för energiprestanda (E-tal)
Uppvärmd nettoarea
Uppvärmningssystemet
Energiformer som används
| Energiformer som används | Köpt energi beräknad vid standardanvändning |  | Energiforms- faktor | Energiförbrukning viktad med energiformsfaktor
|  | kWh/år | kWh/(m2år) | - | kWhE/(m2år)
fjärrvärme
el
TODOuusiutuva polttoaine
TODO fossiilinen polttoaine
TODO kaukojäähdytys
Jämförelsetal för energiprestanda (E-tal)
Byggnadens energiprestandaklass
Klassificeringsskala som använts för E-talet
Klassernas gränsvärden enligt skalan
Energiprestandaklass för byggnaden
E-talet grundar sig på byggnadens beräknade förbrukning och på energiformsfaktorer. Förbrukningen har beräknats för den uppvärmda nettoarean vid standardanvändning för att E-talen för olika byggnader ska vara jämförbara. På grund av standardanvändningen lämpar sig E-talet inte för en jämförelse av enskilda byggnaders faktiska och beräknade förbrukning. I E-talet ingår energiförbrukningen för byggnadens uppvärmning, ventilation och kylning samt för hushållsapparater och belysning. Energiförbrukningen utanför byggnaden, såsom eluttag för bilvärmare, uppvärmning för frostfrihet och utebelysning, ingår inte i E-talet.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ATT FÖRBÄTTRA E-TALET
De viktigaste rekommendationerna för att förbättra byggnadens E-tal (gäller inte nya byggnader)
Rekommendationerna beskrivs mera ingående på s. 6 och 7, under punkten Åtgärdsförslag för att förbättra E-talet.
Certifikatbeteckning: [Todistustunnus järjestelmästä], 2/8

## 3) E-luvun laskennan lähtöt.
UTGÅNGSVÄRDEN FÖR BERÄKNING AV E-TAL
Byggnadsobjekt
Byggnadens användningskategori
| Byggnaden färdigställd år |  | Uppvärmd nettoarea |  | m2
Klimatskal
| Luftläckagetal q50 |  | m3/(h m2)
|  | A | U | U×A | Andel av värmeförlusten
|  | m2 | W/(m2 K) | W/K | %
Ytterväggar
Vindsbjälklag
Bottenbjälklag
Fönster
Ytterdörrar
| Köldbryggor | - | -
Fönster enligt väderstreck
|  | A | U | Värde för gvinkelrätt
|  | m2 | W/(m2 K) | -
Norr
Nordost
Öster
Sydost
Söder
Sydväst
Väster
Nordväst
Ventilationssystem
Beskrivning av ventilationssystemet:
|  | Luftflöde | Systemets | Temperatur- | Isbildningsskydd
|  | till-/frånluft | SFP-tal | relation för VÅV
|  | (m3/s) / (m3/s) | kW / (m3/s) | - | °C
Huvudaggregat (ventilation)
| Separata utsug |  |  | - | -
| Ventilationssystem |  |  | - | -
Årsverkningsgraden för VÅV från byggnadens ventilationssystem:
Uppvärmningssystem
Beskrivning av uppvärmningssystemet:
|  | Verkningsgrad för | Verkningsgrad för | Värmekoefficient1 | El förbrukad av
|  | produktion | distribution och avgivning |  | tillbehör2
|  | - | - | - | kWh/(m2vuosi)
Uppv. av utrymmen och ventilationsluft
Varmvattenberedning
1 genomsnittlig årlig värmekoefficient för värmepump
2 kan ingå i den genomsnittliga årliga värmekoefficienten i ett system med värmepump
|  | Antal | Produktion
|  | st. | kWh/år
Värmelagrande eldstad
Luftvärmepump
Kylsystem
Viktad kylkoefficient för kylningssäsongen
-
Kylsystem
Varmt tappvatten
|  | Specifik förbrukning | Nettobehov av uppvärmnings- energi
|  | dm3/(m2vuosi) | kWh/(m2vuosi)
Varmt tappvatten
Interna värmelaster enligt användningsgrad
|  | Användningsgrad | Personer | Hushållsapparater | Belysning
|  | - | W/m2 | W/m2 | W/m2
Certifikatbeteckning: [Todistustunnus järjestelmästä], 3/8

## 4) E-luvun laskennan tulokset
BERÄKNING AV E-TAL, RESULTAT
Byggnadsobjekt
Byggnadens användningskategori
Byggnaden färdigställd år
Uppvärmd nettoarea, m 2
E-tal, kWhE / (m2år)
Specifikation av E-tal
| Använda energiformer | Köpt energi beräknad | Energiforms- | Energiförbrukning viktad
|  | vid standardanvändning | faktor | med energiformsfaktorn
|  | kWh/vuosi | - | kWhE/år | kWhE/(m2år)
fjärrvärme
el
TODO fossiilinen polttoaine
TODO kaukojäähdytys
TODO uusiutuva polttoaine
TOTALT
Energi som utvunnits från energi i byggnadens närmiljö, tillvaratagen andel (månatlig specifikation i tilläggsuppgifterna)
|  |  | kWh/år | kWh/(m2år)
TODO aurinkosähkö
TODO aurinkolämpö
TODO tuulisähkö
TODO Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia
TODO Muu ympäristöstä otettu energia, sähkö
TODO Muu ympäristöstä otettu energia, lämpö
Energi som förbrukas av husets tekniska system
|  |  | El | Värme | Fjärrkyla
|  |  | kWh/(m2vuosi) | kWh/(m2vuosi) | kWh/(m2år)
Uppvärmningssystemet
| Uppvärmning av utrymmen1 |  |  |  | -
| Uppvärmning av tilluft |  |  |  | -
| Varmvattenberedning |  |  |  | -
| Elenergi som förbrukas av ventilationssystemet |  |  | - | -
Kylsystem
| Hushållsapparater och belysning |  |  | - | -
TOTALT
1 Uppvärmningen av tilluft och ersättande luft inne i byggnaden ingår i uppvärmningen av utrymmen
Nettoenergibehov
|  |  | kWh/år | kWh/(m2år)
Uppvärmning av utrymmen2
Uppvärmning av ventilationsluft3
Varmvattenberedning
Kylning
2 inkluderar uppvärmning av inläckande luft, ersättande luft och tilluft inne i byggnaden
3 beräknad inklusive värmeåtervinning
Värmelaster
|  |  | kWh/år | kWh/(m2år)
Solen
Personer
Hushållsapparater
Belysning
Cirkul. varmt tappvatten och förluster från varmvattenb.
Beräkningsverktygets namn och versionsnummer
Beräkningsverktygets namn och versionsnummer
Certifikatbeteckning: [Todistustunnus järjestelmästä], 4/8

## 5) toteutunut kulutus
FAKTISK ENERGIFÖRBRUKNING
De mängder köpt energi som står till förfogande anges i oförändrad form utan korrigering enligt graddagstalet. Mängderna köpt energi uppges för hela det kalenderår som föregick upprättandet av energicertifikatet.
Faktisk förbrukning av köpt energi
| Energi köpt från energinät |  |  |  | kWh/år | kWh/(m2år)
Fjärrvärme
Total elmängd
Fastighetsel
Hushållsel
Fjärrkyla
| Köpta bränslen1 | bränslemängd per år | enhet | koefficient för omvandling till kWh | kWh/år | kWh/(m2år)
| Lätt brännolja |  | liter | 10
| Ved (barr- och blandved) |  | trav-m3 | 1300
| Ved (björkved) |  | trav-m3 | 1700
| Träpelletar |  | kg | 4.7
1 En redovisning av beräknad mängd köpta bränslen (enheter per år) ska ges under punkten "Tilläggsuppgifter".
Faktisk total mängd köpt energi
[5 empty] | kWh/år | kWh/(m2år)
El totalt
Fjärrvärme totalt
Bränslen totalt
Fjärrkyla
TOTALT
Den faktiska energiförbrukningen beror bl.a. på antalet användare av byggnaden och deras förbrukningsvanor, användartider, interna värmelaster, byggnadens läge och årliga väderleksförhållanden. När certifikatet upprättas beräknas energiförbrukningen enligt väderleksuppgifterna för södra Finland och enligt standardanvändningen av byggnaden. De värden som anges i tabellen ovan kan innehålla förbrukning som inte ingår i den beräknade förbrukningen av köpt energi. Ifall uppgifter om någon viss energiförbrukning inte funnits att tillgå när certifikatet upprättades, kan dessa saknas i tabellen. Av dessa orsaker kan den faktiska förbrukningen inte jämföras med den beräknade förbrukningen av köpt energi.
Certifikatbeteckning: [Todistustunnus järjestelmästä], 5/8

## 6) huomiot 1
ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ATT FÖRBÄTTRA E-TALET
Åtgärdsförslagen syftar till att förbättra E-talet och ska därför bedömas enligt standardanvändningen av byggnaden. Denna del gäller inte nya byggnader.
Anmärkningar - ytterväggar, ytterdörrar och fönster
Åtgärdsförslag och beräknade ändringar i den köpta energin
1
2
3
| Värme, förändring i köpt energi | El, förändring i köpt energi | Kylning, förändring i köpt energi | E-tal, förändring
| kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWhE/(m2år)
1
2
3
Anmärkningar, vinds- och bottenbjälklag
Åtgärdsförslag och beräknade ändringar i den köpta energin
1
2
3
| Värme, förändring i köpt energi | El, förändring i köpt energi | Kylning, förändring i köpt energi | E-tal, förändring
| kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWhE/(m2år)
1
2
3
Anmärkningar, uppvärmningssystem för utrymmen och tappvatten
Åtgärdsförslag och beräknade ändringar i den köpta energin
1
2
3
| Värme, förändring i köpt energi | El, förändring i köpt energi | Kylning, förändring i köpt energi | E-tal, förändring
| kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWhE/(m2år)
1
2
3
Certifikatbeteckning: [Todistustunnus järjestelmästä], 6/8

## 7) huomiot 2
Anmärkningar - ventilations- och luftkonditioneringssystem
Åtgärdsförslag och beräknade ändringar i den köpta energin
1
2
3
| Värme, förändring i köpt energi | El, förändring i köpt energi | Kylning, förändring i köpt energi | E-tal, förändring
| kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWhE/(m2år)
1
2
3
Anmärkningar - belysning, kylsystem, separat eluppvärmning och andra system
Åtgärdsförslag och beräknade ändringar i den köpta energin
1
2
3
| Värme, förändring i köpt energi | El, förändring i köpt energi | Kylning, förändring i köpt energi | E-tal, förändring
| kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWhE/(m2år)
1
2
3
Rekommendationer för användning och underhåll av byggnaden (påverkar inte E-talet)
Ytterligare uppgifter om energiprestanda
Motiva Oy - Sakkunnig i effektiv användning av energi och material, www.motiva.fi
Certifikatbeteckning: [Todistustunnus järjestelmästä], 7/8

## 8) lisämerkintöjä
TILLÄGGSUPPGIFTER
Certifikatbeteckning: [Todistustunnus järjestelmästä], 8/8